## 219x
:BEGIN
100 | 100.001 | 100 | 0.001
200 | 200.0005 | 200 | 0.0005
300 | 300.0004 | 300 | 0.0004
400 | 400.0007 | 400 | 0.0007
500 | 500.0012 | 500 | 0.0012
100 | 100.0007 | 100 | 0.0007
200 | 200.0005 | 200 | 0.0005
300 | 300.0003 | 300 | 0.0003
400 | 400.0008 | 400 | 0.0008
500 | 500.0012 | 500 | 0.0012
100 | 100.0007 | 100 | 0.0007
200 | 200.0007 | 200 | 0.0007
300 | 300.0005 | 300 | 0.0005
400 | 400.0009 | 400 | 0.0009
500 | 500.0013 | 500 | 0.0013
100 | 100.0011 | 100 | 0.0011
200 | 200.0011 | 200 | 0.0011
300 | 300.0006 | 300 | 0.0006
400 | 400.0011 | 400 | 0.0011
500 | 500.0015 | 500 | 0.0015
100 | 100.0011 | 100 | 0.0011
200 | 200.0006 | 200 | 0.0006
300 | 300.0005 | 300 | 0.0005
400 | 400.001 | 400 | 0.001
500 | 500.0013 | 500 | 0.0013
100 | 100.001 | 100 | 0.001
200 | 200.0008 | 200 | 0.0008
300 | 300.0007 | 300 | 0.0007
400 | 400.0011 | 400 | 0.0011
500 | 500.0017 | 500 | 0.0017
100 | 100.0009 | 100 | 0.0009
200 | 200.0009 | 200 | 0.0009
300 | 300.0005 | 300 | 0.0005
400 | 400.0011 | 400 | 0.0011
500 | 500.0016 | 500 | 0.0016
100 | 100.001 | 100 | 0.001
200 | 200.0006 | 200 | 0.0006
300 | 300.0007 | 300 | 0.0007
400 | 400.0011 | 400 | 0.0011
500 | 500.0018 | 500 | 0.0018
100 | 100.0005 | 100 | 0.0005
200 | 200.0004 | 200 | 0.0004
300 | 300.0002 | 300 | 0.0002
400 | 400.0005 | 400 | 0.0005
500 | 500.0013 | 500 | 0.0013
100 | 100.0008 | 100 | 0.0008
200 | 200.0005 | 200 | 0.0005
300 | 300.0006 | 300 | 0.0006
400 | 400.0009 | 400 | 0.0009
500 | 500.0016 | 500 | 0.0016
:END

## 308x
:BEGIN
100 | 100.0012 | 100 | 0.0012
200 | 200.0007 | 200 | 0.0007
300 | 300.0008 | 300 | 0.0008
400 | 400.0013 | 400 | 0.0013
500 | 500.0018 | 500 | 0.0018
100 | 100.0002 | 100 | 0.0002
200 | 199.9999 | 200 | -0.0001
300 | 299.9998 | 300 | -0.0002
400 | 400.0005 | 400 | 0.0005
500 | 500.0011 | 500 | 0.0011
100 | 100.0016 | 100 | 0.0016
200 | 200.0014 | 200 | 0.0014
300 | 300.0014 | 300 | 0.0014
400 | 400.0016 | 400 | 0.0016
500 | 500.0023 | 500 | 0.0023
100 | 100.0008 | 100 | 0.0008
200 | 200.0008 | 200 | 0.0008
300 | 300.0005 | 300 | 0.0005
400 | 400.001 | 400 | 0.001
500 | 500.0014 | 500 | 0.0014
100 | 100.0007 | 100 | 0.0007
200 | 200.0006 | 200 | 0.0006
300 | 300.0005 | 300 | 0.0005
400 | 400.0009 | 400 | 0.0009
500 | 500.0014 | 500 | 0.0014
100 | 100.0006 | 100 | 0.0006
200 | 200.0007 | 200 | 0.0007
300 | 300.0004 | 300 | 0.0004
400 | 400.0008 | 400 | 0.0008
500 | 500.0012 | 500 | 0.0012
100 | 100.0013 | 100 | 0.0013
200 | 200.0008 | 200 | 0.0008
300 | 300.0008 | 300 | 0.0008
400 | 400.0013 | 400 | 0.0013
500 | 500.0019 | 500 | 0.0019
100 | 100.0004 | 100 | 0.0004
200 | 200.0003 | 200 | 0.0003
300 | 300.0001 | 300 | 0.0001
400 | 400.0003 | 400 | 0.0003
500 | 500.0013 | 500 | 0.0013
100 | 100.0011 | 100 | 0.0011
200 | 200.0007 | 200 | 0.0007
300 | 300.0005 | 300 | 0.0005
400 | 400.0008 | 400 | 0.0008
500 | 500.0017 | 500 | 0.0017
100 | 100.001 | 100 | 0.001
200 | 200.0005 | 200 | 0.0005
300 | 300.0002 | 300 | 0.0002
400 | 400.0006 | 400 | 0.0006
500 | 500.0014 | 500 | 0.0014
:END

## 數據匯總
倍率 | 尺寸 | 量測值 | Bias | 倍率 | 尺寸 | 量測值 | 量測員
219 | 100 | 100.001 | 0.001 | 219 | 1 | 100.001 | 1
219 | 200 | 200.0005 | 0.0005 | 219 | 2 | 200.0005 | 1
219 | 300 | 300.0004 | 0.0004 | 219 | 3 | 300.0004 | 1
219 | 400 | 400.0007 | 0.0007 | 219 | 4 | 400.0007 | 1
219 | 500 | 500.0012 | 0.0012 | 219 | 5 | 500.0012 | 1
219 | 100 | 100.0007 | 0.0007 | 219 | 1 | 100.0007 | 1
219 | 200 | 200.0005 | 0.0005 | 219 | 2 | 200.0005 | 1
219 | 300 | 300.0003 | 0.0003 | 219 | 3 | 300.0003 | 1
219 | 400 | 400.0008 | 0.0008 | 219 | 4 | 400.0008 | 1
219 | 500 | 500.0012 | 0.0012 | 219 | 5 | 500.0012 | 1
219 | 100 | 100.0007 | 0.0007 | 219 | 1 | 100.0007 | 1
219 | 200 | 200.0007 | 0.0007 | 219 | 2 | 200.0007 | 1
219 | 300 | 300.0005 | 0.0005 | 219 | 3 | 300.0005 | 1
219 | 400 | 400.0009 | 0.0009 | 219 | 4 | 400.0009 | 1
219 | 500 | 500.0013 | 0.0013 | 219 | 5 | 500.0013 | 1
219 | 100 | 100.0011 | 0.0011 | 219 | 1 | 100.0011 | 1
219 | 200 | 200.0011 | 0.0011 | 219 | 2 | 200.0011 | 1
219 | 300 | 300.0006 | 0.0006 | 219 | 3 | 300.0006 | 1
219 | 400 | 400.0011 | 0.0011 | 219 | 4 | 400.0011 | 1
219 | 500 | 500.0015 | 0.0015 | 219 | 5 | 500.0015 | 1
219 | 100 | 100.0011 | 0.0011 | 219 | 1 | 100.0011 | 1
219 | 200 | 200.0006 | 0.0006 | 219 | 2 | 200.0006 | 1
219 | 300 | 300.0005 | 0.0005 | 219 | 3 | 300.0005 | 1
219 | 400 | 400.001 | 0.001 | 219 | 4 | 400.001 | 1
219 | 500 | 500.0013 | 0.0013 | 219 | 5 | 500.0013 | 1
219 | 100 | 100.001 | 0.001 | 219 | 1 | 100.001 | 1
219 | 200 | 200.0008 | 0.0008 | 219 | 2 | 200.0008 | 1
219 | 300 | 300.0007 | 0.0007 | 219 | 3 | 300.0007 | 1
219 | 400 | 400.0011 | 0.0011 | 219 | 4 | 400.0011 | 1
219 | 500 | 500.0017 | 0.0017 | 219 | 5 | 500.0017 | 1
219 | 100 | 100.0009 | 0.0009 | 219 | 1 | 100.0009 | 1
219 | 200 | 200.0009 | 0.0009 | 219 | 2 | 200.0009 | 1
219 | 300 | 300.0005 | 0.0005 | 219 | 3 | 300.0005 | 1
219 | 400 | 400.0011 | 0.0011 | 219 | 4 | 400.0011 | 1
219 | 500 | 500.0016 | 0.0016 | 219 | 5 | 500.0016 | 1
219 | 100 | 100.001 | 0.001 | 219 | 1 | 100.001 | 1
219 | 200 | 200.0006 | 0.0006 | 219 | 2 | 200.0006 | 1
219 | 300 | 300.0007 | 0.0007 | 219 | 3 | 300.0007 | 1
219 | 400 | 400.0011 | 0.0011 | 219 | 4 | 400.0011 | 1
219 | 500 | 500.0018 | 0.0018 | 219 | 5 | 500.0018 | 1
219 | 100 | 100.0005 | 0.0005 | 219 | 1 | 100.0005 | 1
219 | 200 | 200.0004 | 0.0004 | 219 | 2 | 200.0004 | 1
219 | 300 | 300.0002 | 0.0002 | 219 | 3 | 300.0002 | 1
219 | 400 | 400.0005 | 0.0005 | 219 | 4 | 400.0005 | 1
219 | 500 | 500.0013 | 0.0013 | 219 | 5 | 500.0013 | 1
219 | 100 | 100.0008 | 0.0008 | 219 | 1 | 100.0008 | 1
219 | 200 | 200.0005 | 0.0005 | 219 | 2 | 200.0005 | 1
219 | 300 | 300.0006 | 0.0006 | 219 | 3 | 300.0006 | 1
219 | 400 | 400.0009 | 0.0009 | 219 | 4 | 400.0009 | 1
219 | 500 | 500.0016 | 0.0016 | 219 | 5 | 500.0016 | 1
308 | 100 | 100.0012 | 0.0012 | 308 | 6 | 100.0012 | 1
308 | 200 | 200.0007 | 0.0007 | 308 | 7 | 200.0007 | 1
308 | 300 | 300.0008 | 0.0008 | 308 | 8 | 300.0008 | 1
308 | 400 | 400.0013 | 0.0013 | 308 | 9 | 400.0013 | 1
308 | 500 | 500.0018 | 0.0018 | 308 | 10 | 500.0018 | 1
308 | 100 | 100.0002 | 0.0002 | 308 | 6 | 100.0002 | 1
308 | 200 | 199.9999 | -0.0001 | 308 | 7 | 199.9999 | 1
308 | 300 | 299.9998 | -0.0002 | 308 | 8 | 299.9998 | 1
308 | 400 | 400.0005 | 0.0005 | 308 | 9 | 400.0005 | 1
308 | 500 | 500.0011 | 0.0011 | 308 | 10 | 500.0011 | 1
308 | 100 | 100.0016 | 0.0016 | 308 | 6 | 100.0016 | 1
308 | 200 | 200.0014 | 0.0014 | 308 | 7 | 200.0014 | 1
308 | 300 | 300.0014 | 0.0014 | 308 | 8 | 300.0014 | 1
308 | 400 | 400.0016 | 0.0016 | 308 | 9 | 400.0016 | 1
308 | 500 | 500.0023 | 0.0023 | 308 | 10 | 500.0023 | 1
308 | 100 | 100.0008 | 0.0008 | 308 | 6 | 100.0008 | 1
308 | 200 | 200.0008 | 0.0008 | 308 | 7 | 200.0008 | 1
308 | 300 | 300.0005 | 0.0005 | 308 | 8 | 300.0005 | 1
308 | 400 | 400.001 | 0.001 | 308 | 9 | 400.001 | 1
308 | 500 | 500.0014 | 0.0014 | 308 | 10 | 500.0014 | 1
308 | 100 | 100.0007 | 0.0007 | 308 | 6 | 100.0007 | 1
308 | 200 | 200.0006 | 0.0006 | 308 | 7 | 200.0006 | 1
308 | 300 | 300.0005 | 0.0005 | 308 | 8 | 300.0005 | 1
308 | 400 | 400.0009 | 0.0009 | 308 | 9 | 400.0009 | 1
308 | 500 | 500.0014 | 0.0014 | 308 | 10 | 500.0014 | 1
308 | 100 | 100.0006 | 0.0006 | 308 | 6 | 100.0006 | 1
308 | 200 | 200.0007 | 0.0007 | 308 | 7 | 200.0007 | 1
308 | 300 | 300.0004 | 0.0004 | 308 | 8 | 300.0004 | 1
308 | 400 | 400.0008 | 0.0008 | 308 | 9 | 400.0008 | 1
308 | 500 | 500.0012 | 0.0012 | 308 | 10 | 500.0012 | 1
308 | 100 | 100.0013 | 0.0013 | 308 | 6 | 100.0013 | 1
308 | 200 | 200.0008 | 0.0008 | 308 | 7 | 200.0008 | 1
308 | 300 | 300.0008 | 0.0008 | 308 | 8 | 300.0008 | 1
308 | 400 | 400.0013 | 0.0013 | 308 | 9 | 400.0013 | 1
308 | 500 | 500.0019 | 0.0019 | 308 | 10 | 500.0019 | 1
308 | 100 | 100.0004 | 0.0004 | 308 | 6 | 100.0004 | 1
308 | 200 | 200.0003 | 0.0003 | 308 | 7 | 200.0003 | 1
308 | 300 | 300.0001 | 0.0001 | 308 | 8 | 300.0001 | 1
308 | 400 | 400.0003 | 0.0003 | 308 | 9 | 400.0003 | 1
308 | 500 | 500.0013 | 0.0013 | 308 | 10 | 500.0013 | 1
308 | 100 | 100.0011 | 0.0011 | 308 | 6 | 100.0011 | 1
308 | 200 | 200.0007 | 0.0007 | 308 | 7 | 200.0007 | 1
308 | 300 | 300.0005 | 0.0005 | 308 | 8 | 300.0005 | 1
308 | 400 | 400.0008 | 0.0008 | 308 | 9 | 400.0008 | 1
308 | 500 | 500.0017 | 0.0017 | 308 | 10 | 500.0017 | 1
308 | 100 | 100.001 | 0.001 | 308 | 6 | 100.001 | 1
308 | 200 | 200.0005 | 0.0005 | 308 | 7 | 200.0005 | 1
308 | 300 | 300.0002 | 0.0002 | 308 | 8 | 300.0002 | 1
308 | 400 | 400.0006 | 0.0006 | 308 | 9 | 400.0006 | 1
308 | 500 | 500.0014 | 0.0014 | 308 | 10 | 500.0014 | 1

## 分析架構
重複性分析
%P/T<10%
收集數據
偏倚&線性分析
NG
OK
調整機台精度
bias對應P-value>0.05
OK
偏倚&線性滿足要求
結案
NG
調整機台準度
第一步： 219x自身精準度比對
第二步：308x自身精準度比對
第三步：219x與308x比對

## summary
結論
1. 倍率219x和308x均滿足重複性要求，但219x的重複性比308x好，是否需要調整308x精度可由實際需求決定
2. 倍率219x和308x均存在偏倚，其中尺寸500 的Bias明顯較其他尺寸大，需重新校正尺寸500的準度到同一水平，後期再通過補償的方式消除偏倚
分析
1.重複性（精度）-%P/T：
公差：+/-2.5um
1.1. 219x：%P/T= 6*0.000378/5=0.02%<10%,符合重複性要求
1.2. 308x : %P/T=6* 0.000533/5=0.05%<10%,符合重複性要求
2.準確性（偏性）-Bias：
2.1. 219x：平均bias=0.000882 ，尺寸500較其他尺寸Bias大，需重新校正尺寸500到統一水平，再補償回去
2.2. 308x：平均bias=0.000898， 尺寸500較其他尺寸Bias大，需重新校正尺寸500到統一水平，再補償回去
3.倍率219X&308X比對
3.1. 當尺寸在100~500時，219x整體的精度明顯比308x好（Bartlett 檢驗p 值 = 0.013<0.05，方差有顯著差異）
3.2. 當尺寸在100~500時，219x和308x均存在Bias（Bias的p 值<0.05，Bias有顯著差異）
3.3. 當尺寸在100~500時，倍率對Bias無顯著影響，影響Bias的主要原因是尺寸

## 分析流程
%P/T<10%
收集數據
偏倚&線性分析
NG
OK
調整機台精度
bias對應P-value>0.05
OK
結案
NG
調整機台準度
圖形分析
統計分析
箱線圖
重複性分析